## HeatPump
ID | HeatPump | Type | Nominal Capacity | Step7 | [11 empty] | Step4 | [11 empty] | Step1
|  |  |  | 35C |  |  |  | 45C |  |  |  | 55C |  |  |  | 35C |  |  |  | 45C |  |  |  | 55C |  |  |  | 35C |  |  |  | 45C |  |  |  | 55C
|  |  |  | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15 | 7 | 2 | -7 | -15
Unit | - | - | kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | PUHZ-W50VHA | Packaged | 5 | 4.1 | 3.13 | 2.73 | 2.24 | 3.21 | 2.56 | 2.24 | 1.87 | 2.56 | 2.05 | 1.85 | 1.85 | 4.22 | 3.17 | 2.96 | 2.44 | 3.4 | 2.88 | 2.33 | 1.96 | 2.62 | 2.32 | 1.92 | 1.92 | 4.64 | 3.59 | 2.99 | 2.48 | 3.41 | 2.86 | 2.35 | 1.96 | 2.73 | 2.21 | 1.89 | 1.89
2 | PUHZ-W85VHA2 | Packaged | 8.5 | 4.19 | 3.17 | 2.57 | 2.15 | 3.24 | 2.61 | 2.1 | 1.74 | 2.51 | 2.06 | 1.73 | 1.73 | 4.66 | 3.9 | 2.97 | 2.55 | 3.56 | 3.1 | 2.46 | 2.04 | 2.68 | 2.34 | 2.04 | 2.04 | 4.8 | 4.01 | 3 | 2.62 | 3.53 | 2.86 | 2.49 | 1.65 | 2.58 | 2.18 | 2.02 | 2.02
3 | PUHZ-HW112YHA2 | Packaged | 11.2 | 4.43 | 3.11 | 2.53 | 1.96 | 3.39 | 2.61 | 2.09 | 1.67 | 2.48 | 2.08 | 1.62 | 1.34 | 4.84 | 4.22 | 2.83 | 2.27 | 3.67 | 3.11 | 2.19 | 1.85 | 2.71 | 2.27 | 1.89 | 1.58 | 4.58 | 3.86 | 2.45 | 1.78 | 3.35 | 2.64 | 1.57 | 1.52 | 2.3 | 1.69 | 1.1 | 1.33
4 | PUHZ-HW140VHA2 | Packaged | 14 | 4.26 | 3.11 | 2.68 | 1.96 | 3.35 | 2.61 | 2.19 | 1.6 | 2.7 | 2.14 | 1.8 | 1.55 | 4.24 | 3.26 | 2.4 | 2.46 | 3.25 | 2.75 | 2.37 | 1.99 | 2.67 | 2.26 | 1.94 | 1.63 | 3.95 | 2.71 | 1.98 | 1.57 | 2.87 | 2.2 | 2.06 | 1.33 | 2 | 1.37 | 1.3 | 0.97
5 | PUHZ-HW140YHA2 | Packaged | 14 | 4.26 | 3.11 | 2.68 | 1.96 | 3.35 | 2.61 | 2.19 | 1.6 | 2.7 | 2.14 | 1.8 | 1.55 | 4.24 | 3.26 | 2.4 | 2.46 | 3.25 | 2.75 | 2.37 | 1.99 | 2.67 | 2.26 | 1.94 | 1.63 | 3.95 | 2.71 | 1.98 | 1.57 | 2.87 | 2.2 | 2.06 | 1.33 | 2 | 1.37 | 1.3 | 0.97
6 | PUHZ-RP35VHA4 | Split | 3.5 | 3.51 | 2.49 | 2.18 | 2.18 | 2.76 | 1.94 | 1.61 | 1.61 | 2.06 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 4.02 | 3.12 | 2.24 | 2.24 | 2.78 | 2.29 | 1.57 | 1.57 | 1.94 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 3.33 | 2.49 | 1.65 | 1.65 | 2.47 | 2.06 | 1.31 | 1.31 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.41
7 | PUHZ-RP50VHA4 | Split | 5 | 3.17 | 2.41 | 2.15 | 2.15 | 2.64 | 1.91 | 1.62 | 1.62 | 2.04 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 3.93 | 3.14 | 2.28 | 2.28 | 2.81 | 2.32 | 1.62 | 1.62 | 2.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.57 | 2.57 | 1.73 | 1.73 | 2.62 | 2.13 | 1.38 | 1.38 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 1.48
8 | PUHZ-RP60VHA4 | Split | 6 | 3.17 | 2.41 | 2.15 | 2.15 | 2.64 | 1.91 | 1.62 | 1.62 | 2.04 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 3.93 | 3.14 | 2.28 | 2.28 | 2.81 | 2.32 | 1.62 | 1.62 | 2.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 3.57 | 2.57 | 1.73 | 1.73 | 2.62 | 2.13 | 1.38 | 1.38 | 1.8 | 1.48 | 1.48 | 1.48
9 | PUHZ-RP71VHA4 | Split | 7.1 | 3.76 | 2.83 | 2.51 | 1.73 | 3.08 | 2.22 | 1.98 | 1.37 | 2.4 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 4.43 | 3.61 | 2.71 | 1.8 | 3.23 | 2.68 | 2 | 1.35 | 2.37 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 4.01 | 3.21 | 2.24 | 1.34 | 3.08 | 2.53 | 1.78 | 1.12 | 2.18 | 1.8 | 1.8 | 1.8
10 | PUHZ-RP100VKA | Split | 10 | 4.17 | 2.96 | 2.57 | 1.88 | 3.16 | 2.26 | 1.94 | 1.43 | 2.37 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.34 | 3.62 | 2.68 | 1.9 | 3.18 | 2.64 | 1.96 | 1.44 | 2.28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.49 | 2.93 | 2.06 | 1.35 | 2.88 | 2.38 | 1.71 | 1.19 | 2.03 | 1.68 | 1.68 | 1.68
11 | PUHZ-RP100YKA | Split | 10 | 4.17 | 2.96 | 2.57 | 1.88 | 3.16 | 2.26 | 1.94 | 1.43 | 2.37 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.34 | 3.62 | 2.68 | 1.9 | 3.18 | 2.64 | 1.96 | 1.44 | 2.28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.49 | 2.93 | 2.06 | 1.35 | 2.88 | 2.38 | 1.71 | 1.19 | 2.03 | 1.68 | 1.68 | 1.68
12 | PUHZ-RP125VKA | Split | 12.5 | 4.06 | 2.65 | 2.51 | 1.91 | 3.11 | 2.21 | 1.93 | 1.44 | 2.36 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.35 | 3.62 | 2.74 | 2.04 | 3.2 | 2.68 | 2.03 | 1.54 | 2.32 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.65 | 3.18 | 2.28 | 1.57 | 2.97 | 2.51 | 1.84 | 1.34 | 2.1 | 1.79 | 1.79 | 1.79
13 | PUHZ-RP125YKA | Split | 12.5 | 4.06 | 2.65 | 2.51 | 1.91 | 3.11 | 2.21 | 1.93 | 1.44 | 2.36 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.35 | 3.62 | 2.74 | 2.04 | 3.2 | 2.68 | 2.03 | 1.54 | 2.32 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.65 | 3.18 | 2.28 | 1.57 | 2.97 | 2.51 | 1.84 | 1.34 | 2.1 | 1.79 | 1.79 | 1.79
14 | PUHZ-RP140VKA | Split | 14 | 3.74 | 2.78 | 2.46 | 1.81 | 2.93 | 2.13 | 1.89 | 1.48 | 2.24 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 4.29 | 3.53 | 2.67 | 1.9 | 3.12 | 2.57 | 1.87 | 1.53 | 2.26 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.72 | 3.06 | 2.18 | 1.47 | 2.95 | 2.4 | 1.63 | 1.33 | 2.08 | 1.69 | 1.69 | 1.69
15 | PUHZ-RP140YKA | Split | 14 | 3.74 | 2.78 | 2.46 | 1.81 | 2.93 | 2.13 | 1.89 | 1.48 | 2.24 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 4.29 | 3.53 | 2.67 | 1.9 | 3.12 | 2.57 | 1.87 | 1.53 | 2.26 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.72 | 3.06 | 2.18 | 1.47 | 2.95 | 2.4 | 1.63 | 1.33 | 2.08 | 1.69 | 1.69 | 1.69
16 | PUHZ-RP200YKA | Split | 20 | 3.53 | 2.67 | 2.35 | 1.73 | 2.89 | 2.16 | 1.86 | 1.42 | 2.33 | 1.91 | 1.64 | 1.64 | 4.01 | 3.3 | 2.44 | 1.78 | 3.08 | 2.54 | 1.85 | 1.46 | 2.35 | 1.89 | 1.65 | 1.65 | 3.74 | 3 | 2.09 | 1.35 | 2.94 | 2.41 | 1.71 | 1.27 | 2.17 | 1.71 | 1.44 | 1.44
17 | PUHZ-RP250YKA | Split | 25 | 3.21 | 2.53 | 2.19 | 1.61 | 2.64 | 2.05 | 1.75 | 1.26 | 2.13 | 1.81 | 1.54 | 1.54 | 3.65 | 3.13 | 2.28 | 1.65 | 2.81 | 2.41 | 1.75 | 1.3 | 2.15 | 1.79 | 1.55 | 1.55 | 3.4 | 2.84 | 1.94 | 1.26 | 2.69 | 2.28 | 1.61 | 1.13 | 1.98 | 1.62 | 1.36 | 1.36
18 | PUHZ-HRP71VHA2 | Split | 7.1 | 4.23 | 3.04 | 2.67 | 2.1 | 3.1 | 2.49 | 2.07 | 1.6 | 2.26 | 2.01 | 1.77 | 1.44 | 4.55 | 4.15 | 2.91 | 2.24 | 3.34 | 3.41 | 2.26 | 1.71 | 2.43 | 2.75 | 1.93 | 1.54 | 3.82 | 3.65 | 2.41 | 1.72 | 2.79 | 2.99 | 1.88 | 1.32 | 2.03 | 2.41 | 1.6 | 1.18
19 | PUHZ-HRP100VHA2 | Split | 10 | 4.03 | 3.04 | 2.54 | 2.03 | 3.08 | 2.49 | 2.05 | 1.55 | 2.3 | 2.01 | 1.69 | 1.41 | 4.32 | 3.92 | 2.77 | 2.17 | 3.3 | 3.4 | 2.24 | 1.65 | 2.48 | 2.75 | 1.84 | 1.51 | 3.62 | 3.45 | 2.3 | 1.67 | 2.77 | 2.98 | 1.86 | 1.28 | 2.07 | 2.41 | 1.53 | 1.16
20 | PUHZ-HRP100YHA2 | Split | 10 | 4.03 | 3.04 | 2.54 | 2.03 | 3.08 | 2.49 | 2.05 | 1.55 | 2.3 | 2.01 | 1.69 | 1.41 | 4.32 | 3.92 | 2.77 | 2.17 | 3.3 | 3.4 | 2.24 | 1.65 | 2.48 | 2.75 | 1.84 | 1.51 | 3.62 | 3.45 | 2.3 | 1.67 | 2.77 | 2.98 | 1.86 | 1.28 | 2.07 | 2.41 | 1.53 | 1.16
21 | PUHZ-HRP125YHA2 | Split | 12.5 | 3.44 | 3.04 | 2.32 | 1.97 | 2.9 | 2.49 | 1.95 | 1.61 | 2.29 | 2.01 | 1.62 | 1.4 | 3.69 | 3.95 | 2.53 | 2.11 | 3.11 | 3.4 | 2.12 | 1.72 | 2.46 | 2.75 | 1.77 | 1.49 | 3.1 | 3.46 | 2.1 | 1.62 | 2.6 | 2.98 | 1.76 | 1.32 | 2.06 | 2.41 | 1.47 | 1.15
22 | PUHZ-HRP200YKA | Split | 20 | 3.28 | 2.44 | 2.43 | 2.2 | 2.85 | 2.02 | 2.09 | 1.8 | 2.34 | 1.95 | 1.8 | 1.36 | 3.86 | 2.91 | 2.87 | 2.36 | 3.12 | 2.33 | 2.34 | 1.97 | 2.4 | 1.84 | 2.04 | 1.61 | 4.31 | 3.06 | 2.72 | 2.01 | 3.15 | 2.7 | 2.1 | 1.39 | 2.03 | 1.9 | 1.48 | 0.84
23 | PUHZ-SW40VHA | Split | 4.1 | 4.28 | 3.07 | 2.73 | 2.06 | 3.31 | 2.58 | 2.04 | 1.5 | 2.26 | 1.8 | 1.55 | 1.55 | 4.72 | 3.53 | 2.81 | 2.1 | 3.62 | 2.7 | 2.12 | 1.46 | 2.34 | 1.87 | 1.55 | 1.55 | 4.65 | 3.57 | 2.74 | 1.67 | 3.52 | 2.58 | 1.97 | 1.17 | 2.29 | 1.77 | 1.4 | 1.4
24 | PUHZ-SW50VHA | Split | 6 | 3.84 | 2.71 | 2.52 | 1.97 | 2.91 | 2.34 | 1.89 | 1.46 | 2.15 | 1.65 | 1.49 | 1.49 | 4.61 | 3.32 | 2.83 | 2.06 | 3.5 | 2.66 | 2.15 | 1.46 | 2.32 | 1.82 | 1.53 | 1.53 | 4.6 | 3.54 | 2.75 | 1.67 | 3.48 | 2.58 | 1.98 | 1.17 | 2.29 | 1.77 | 1.39 | 1.39
25 | PUHZ-SW75VHA | Split | 8 | 3.93 | 2.84 | 2.61 | 1.93 | 3.14 | 2.37 | 2.05 | 1.56 | 2.5 | 1.85 | 1.65 | 1.65 | 4.58 | 3.52 | 2.92 | 2.12 | 3.61 | 2.88 | 2.23 | 1.72 | 2.73 | 2.14 | 1.71 | 1.71 | 4.56 | 3.64 | 2.9 | 2.33 | 3.48 | 2.94 | 2.2 | 1.86 | 2.52 | 2.16 | 1.68 | 1.68
26 | PUHZ-SW100VHA | Split | 11.2 | 4.15 | 3.21 | 2.74 | 2.08 | 3.24 | 2.64 | 2.18 | 1.66 | 2.45 | 1.86 | 1.57 | 1.27 | 4.5 | 3.57 | 2.93 | 2.13 | 3.49 | 2.76 | 2.26 | 1.7 | 2.64 | 1.99 | 1.56 | 1.26 | 4.54 | 3.69 | 2.78 | 2.03 | 3.37 | 2.78 | 2.13 | 1.58 | 2.53 | 2.06 | 1.52 | 1.15
27 | PUHZ-SW100YHA | Split | 11.2 | 4.15 | 3.21 | 2.74 | 2.08 | 3.24 | 2.64 | 2.18 | 1.66 | 2.45 | 1.86 | 1.57 | 1.27 | 4.5 | 3.57 | 2.93 | 2.13 | 3.49 | 2.76 | 2.26 | 1.7 | 2.64 | 1.99 | 1.56 | 1.26 | 4.54 | 3.69 | 2.78 | 2.03 | 3.37 | 2.78 | 2.13 | 1.58 | 2.53 | 2.06 | 1.52 | 1.15
28 | PUHZ-SW120VHA | Split | 16 | 4.03 | 3.07 | 2.65 | 2.1 | 3.18 | 2.44 | 2.1 | 1.66 | 2.43 | 1.8 | 1.6 | 1.28 | 4.44 | 3.62 | 2.86 | 2.13 | 3.37 | 2.76 | 2.18 | 1.66 | 2.38 | 1.9 | 1.6 | 1.24 | 4.4 | 3.66 | 2.72 | 1.98 | 3.18 | 2.79 | 2.07 | 1.52 | 2.01 | 1.95 | 1.47 | 1.09
29 | PUHZ-SW120YHA | Split | 16 | 4.03 | 3.07 | 2.65 | 2.1 | 3.18 | 2.44 | 2.1 | 1.66 | 2.43 | 1.8 | 1.6 | 1.28 | 4.44 | 3.62 | 2.86 | 2.13 | 3.37 | 2.76 | 2.18 | 1.66 | 2.38 | 1.9 | 1.6 | 1.24 | 4.4 | 3.66 | 2.72 | 1.98 | 3.18 | 2.79 | 2.07 | 1.52 | 2.01 | 1.95 | 1.47 | 1.09
30 | PUHZ-SHW80VHA | Split | 8 | 4.34 | 3.22 | 2.84 | 2.39 | 3.42 | 2.67 | 2.19 | 1.83 | 2.66 | 1.98 | 1.62 | 1.34 | 4.56 | 3.41 | 3.02 | 2.53 | 3.42 | 2.79 | 2.35 | 2.01 | 2.73 | 2.07 | 1.82 | 1.47 | 4.77 | 3.73 | 3.03 | 2.28 | 3.63 | 3.07 | 2.24 | 1.78 | 2.58 | 2.21 | 1.68 | 1.39
31 | PUHZ-SHW112VHA | Split | 11.2 | 4.04 | 3.1 | 2.54 | 2.17 | 3.26 | 2.51 | 1.99 | 1.77 | 2.49 | 1.88 | 1.56 | 1.31 | 4.51 | 3.4 | 2.85 | 2.43 | 3.53 | 2.8 | 2.21 | 1.84 | 2.66 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 4.49 | 3.61 | 2.94 | 2.27 | 3.32 | 2.75 | 2.2 | 1.75 | 2.49 | 2.06 | 1.66 | 1.36
32 | PUHZ-SHW112YHA | Split | 11.2 | 4.04 | 3.1 | 2.54 | 2.17 | 3.26 | 2.51 | 1.99 | 1.77 | 2.49 | 1.88 | 1.56 | 1.31 | 4.51 | 3.4 | 2.85 | 2.43 | 3.53 | 2.8 | 2.21 | 1.84 | 2.66 | 2.08 | 1.71 | 1.34 | 4.49 | 3.61 | 2.94 | 2.27 | 3.32 | 2.75 | 2.2 | 1.75 | 2.49 | 2.06 | 1.66 | 1.36
33 | PUHZ-SHW140YHA | Split | 14 | 3.79 | 2.71 | 2.44 | 2.15 | 2.98 | 2.16 | 1.98 | 1.75 | 2.37 | 1.66 | 1.55 | 1.32 | 4.43 | 3.32 | 2.85 | 2.3 | 3.44 | 2.65 | 2.14 | 1.78 | 2.54 | 1.95 | 1.6 | 1.34 | 4.41 | 3.57 | 2.83 | 2.22 | 3.27 | 2.72 | 2.11 | 1.73 | 2.45 | 2.02 | 1.61 | 1.35