## Setting
画面ID | 項目ID | 説明 | 設定文字列
100 | I0010 | 画面タイトル | Ecodan service tool
| I0020 | 言語ラベル | Langue:
| I0040 | メインリモコン設定ボタン | Paramétrage Ecodan hydrobox
| I0050 | 運転データ分析ボタン | Diagnostic Ecodan hydrobox
| I0055 | 運転データ分析ボタン2
| I0060 | 戻るボタン名称 | Quitter
| EN | 英 | English
| FR | 仏 | Français
| DE | ドイツ | Deutsch
| SE | スウェーデン | Svenska
| ES | スペイン | Español
| IT | イタリア | Italiano
| DK | デンマーク | Dansk
| NL | オランダ | Nederlands
| FI | フィンランド | Suomi
| NO | ノルウェー | Norsk
| PT | ポルトガル | Português
1000 | M0010 | 一覧上の項目に値を設定してください | Compléter les cellules vides
| M0020 | ＳＤファイルを出力しました。 | OK
| M0030 | 運転条件を設定してください
| M0040 | 料金条件を設定してください
| M0050 | 運転条件の設定内容に誤りがあります
| M0060 | 料金条件の設定内容に誤りがあります
| M0070 | 設定が変更されています。保存しますか？ | Les paramètres ont été modifiés. Voulez-vous sauvegarder?
| M0080 | Must be lower than Lo set point. | La valeur doit être supérieure à celle du point de réglage haut
| M0090 | 低外気側温度は、調整点より1度以上低い値としてください
| M0100 | 高外気側温度は、調整点より1度以上高い値としてください
| M0110 | 指定されたファイルが他のプログラムによって開かれていないことを確認してください
| M0120 | 指定されたファイルはシステム保存ファイルではありません
| M0130 | Must be lower than Max. temp. | Must be lower than Max. temp.
| M0140 | Must be lower than Max. temp. | Must be lower than Max. temp.
1100 | M0010 | 値を設定してください | Compléter les cellules vides
| M0020 | 曜日の先頭項目に値が設定されていません
| M0030 | 時刻設定は開始と終了の両方に値を設定してください | Régler heure début et fin
| M0040 | 温度設定は時刻と温度の両方に値を設定してください | Régler horaires et temp. ambiantes
| M0050 | 曜日設定の値は連続して設定してください | Régler dans l'ordre depuis n°1
| M0060 | 開始時刻と終了時刻の関係が不適切です
1200 | M0010 | 入力範囲が不適切です | Régler le prix entre
| M0020 | 値を設定してください | Régler le prix entre
| M0030 | 曜日の先頭項目に値が設定されていません
| M0040 | 時刻と料金IDの両方に値を設定してください | Régler horaires et prix
| M0050 | 曜日設定の値は連続して設定してください | Régler horaires et prix dans l'ordre depuis n°1
| M0060 | シーズン開始月と終了月の両方に値を設定してください | Régler premier et dernier mois
| M0070 | シーズン開始月と終了月の関係が不適切です
| M0080 | シーズン2とシーズン3の期間重複エラー | Ne pas utiliser le même mois pour Période 2 et 3
1000 | I0010 | 画面タイトル | Paramétrage Ecodan hydrobox
| I0020 | ファイルメニュー | Fichier
| I0030 | 新規作成メニュー | Nouveau
| I0040 | 開くメニュー | Ouvrir
| I0050 | 保存メニュー | Enregistrer
| I0060 | 名前をつけて保存メニュー | Enregistrer sous
| I0070 | 戻るメニュー | Fermer
| I0080 | オプションメニュー | Options
| I0081 | 設定メニュー | Paramètres d'affichage
| I0082 | 列幅を戻すメニュー | Ajustement auto largeur colonnes
| I0090 | SD読込ボタン | Ouvrir(SD->PC)
| I0100 | SD書出ボタン | Enregistrer(PC->SD)
| I0110 | Excel出力ボタン | Export Excel
| I0120 | 戻るボタン | Retour menu
| I0130 | 一覧-設定可能範囲列 | Paramètre
| I0140 | 一覧-単位列 | Unité
| I0150 | 一覧-既定値列 | Réglage par défaut
| I0160 | 一覧-刻み幅列 | Palier
| I0170 | 一覧-設定値列 | Réglage sur site
| I0180 | 一覧-Cooling設定画面起動ボタン | Rafraîchissement
| I0190 | 一覧-Heating設定画面起動ボタン | Chauffage
| I0200 | 一覧-Price設定画面起動ボタン | Prix
| I0210 | 一覧-DHW設定画面起動ボタン | ECS
| I0220 | タブ1：DHWモード・レジオネラ設定 | ECS / choc thermique
| I0230 | タブ2：空調モード設定 | Chauffage / Rafraîchissement
| I0240 | タブ3:不在時設定 | Mode vacances
| I0250 | タブ4:スケジュール設定 | Programmation
| I0260 | タブ5:初期設定 | Réglage initial
| I0270 | タブ6:サービス設定 | Mise en service/Maintenance
| I0280 | タブ7：全表示 | Résumé (non modifiable)
| I0290 | 形名 | Référence produit
| I0300 | Excelシート名：機能一覧 | Paramètres
| I0310 | Excelシート名：DHW | ECS
| I0320 | Excelシート名：DHW2 | ECS 2
| I0330 | Excelシート名：Zone1 Heating | Chauffage(zone1)
| I0340 | Excelシート名：Zone2 Heating | Chauffage(zone2)
| I0350 | Excelシート名：Cooling | Rafraîchissement
| I0360 | Excelシート名：Price | Prix
| I0370 | Cooling非選択時のリスト非表示アイテム(先頭文字列） | CL
| I0380 | Boiler非選択時のリスト非表示アイテム | Relève chaudière
| I0390 | Heating/Coolingタブで「HT RoomTemp」選択時はもう一方で非表示とする文字列 | HT Room Temp
| I0400 | Heating/Coolingタブで「HT**」選択時はもう一方は「CL Flow Temp」を非表示とする文字列 | HT/CL Flow Temp
1500 | I0010 | 画面タイトル | Paramètres d'affichage
| I0020 | 表示列 | Cocher les champs à afficher
| I0030 | 設定可能範囲列 | Paramètre
| I0040 | 単位列 | Unité
| I0050 | 既定値列 | Réglage par défaut
| I0060 | 刻み幅列 | Palier
| I0070 | OKボタン | OK
| I0080 | キャンセルボタン | Annuler
1600 | I0010 | 画面タイトル | Sélection fonctions
| I0020 | カテゴリ | Cocher les fonctions à modifier
| I0030 | DHW | Ballon ECS
| I0040 | 2Zone | Chauffage 2 zones
| I0050 | Boiler | Relève chaudière
| I0060 | Cooling | Rafraîchissement
| I0070 | PUHZ-FR71VHA | PUHZ-FR
| I0080 | OKボタン | OK
| I0090 | キャンセルボタン | Annuler
2000 | M0010 | 開始日付・時刻の入力に誤りがあります。確認して下さい。 | Erreur (Réglage Date/Heure) ->Début
| M0020 | 終了日付・時刻の入力に誤りがあります。確認して下さい。 | Erreur (Réglage Date/Heure) ->Fin
| M0030 | 開始日・終了日の入力に誤りがあります。確認して下さい。 | L'heure de départ doit être supérieure à l'heure de début
| M0040 | グラフ表示情報ファイルが見つかりません。 | Les données du graphique n'ont pas été trouvées
| M0050 | グラフ表示情報ファイル読込みエラー。 | Erreur de lecture (données graphique introuvables )
| M0060 | 運転ログデータ チェックサムエラー。 | Check sum error. (Operation data)
| M0070 | 指定期間での運転ログデータは存在しませんでした。 | Aucune donnée de fonctionnement n'a été trouvée
| M0080 | ＣＳＶファイルを出力しました。 | OK
| M0090 | ＣＳＶファイルを出力することができません。 | Erreur export CSV
| M0095 | ＣＳＶに出力するデータが存在しません。 | Aucune donnée CSV
| M0100 | 円グラフを表示する限界を超えています。指定期間又は、TimeAxisを見直してください。
| M0110 | 指定範囲の表示データが存在しません | Les données sont introuvables
| M0200 | ファイルが選択されていません
| M0210 | 開始日時・時刻がファイル情報より前です
| M0220 | 終了日時・時刻がファイル情報より大きいです
| M0230 | 開始日時、終了日時の範囲は最大１週間です | peut être affiché jusqu'à 1 semaine
2000 | I0010 | 運転ログ画面 タイトル | Données de fonctionnement
| I0020 | メニュー時間軸
| I0030 | メニュー時間軸 分
| I0040 | メニュー時間軸 時
| I0050 | メニュー時間軸 日
| I0060 | メニュー演算
| I0070 | メニュー演算 集計
| I0080 | メニュー演算 平均
| I0090 | メニュー演算 最小値
| I0100 | メニュー演算 最大値
| I0110 | メニューグラフ種類
| I0120 | メニューグラフ種類 折れ線
| I0130 | メニューグラフ種類 棒
| I0140 | メニューグラフ種類 エリア
| I0150 | メニューグラフ種類 円
| I0160 | 取込み | Importer données
| I0170 | 表示 | Visualiser
| I0180 | ExportData | Exporter données
| I0190 | 戻る | Retour au menu principal
| I0191 | マーカ時刻ラベル | Heure
| I0192 | ファイルOpen | Ouvrir
| I0193 | 名前を付けて保存 | Enregistrer sous
| I0194 | 保存 | Enregistrer
| I0195 | オプション | Option
| I0196 | グラフマーカーON/OFF | Graph Marker
| I0197 | パネル切替のページ文字列 | Page
| I0198 | 次パネルへ | Suivant ->
| I0199 | 前パネルへ | <- Précédent
| I0200 | フォルダ選択ダイアログ説明 タイトル | SD Load Folder Select
| I0201 | ファイルラベル | Fichier
| I0210 | CSV出力件数 | Count=
| I0220 | SDデータオープン | Données carte SD
| I0230 | CSVデータオープン | Fichier CSV
| I1000 | Tab1 タブ名称 | Mode de fonctionnement
| I1001 | Tab1 ラベル名称 | Mode de fonctionnement
| I1010 | Tab1 データ名称1 | Mode unité extérieure(0:Stop,1:ECS,2:Chauffage,3:Rafraîchissement,5:Fonction antigel,6:choc thermique)
| I1020 | Tab1 データ名称2 | Dégivrage
| I1030 | Tab1 データ名称3
| I1040 | Tab1 データ名称4
| I1050 | Tab1 データ名称5
| I1060 | Tab1 データ名称6
| I1070 | Tab1 データ名称7
| I1080 | Tab1 データ名称8
| I1090 | Tab1 データ名称9
| I1100 | Tab1 データ名称10
| I1110 | Tab1 データ名称11
| I1120 | Tab1 データ名称12
| I1130 | Tab1 データ名称13
| I1140 | Tab1 データ名称14
| I1210 | Tab1 X軸 単位
| I1220 | Tab1 Y軸 単位
| I1230 | Tab1 Y2軸 単位
| I1240 | SDデータ読込み中 | Lecture de données...
| I2000 | Tab2 タブ名称 | Servomoteurs
| I2001 | Tab2 ラベル名称 | Servomoteurs
| I2010 | Tab2 データ名称1 | Groupe extérieur
| I2020 | Tab2 データ名称2 | Boiler
| I2030 | Tab2 データ名称3 | Booster heater1
| I2040 | Tab2 データ名称4 | Booster heater2
| I2050 | Tab2 データ名称5 | Immersion heater
| I2060 | Tab2 データ名称6 | Water pump1
| I2070 | Tab2 データ名称7 | Water pump2
| I2080 | Tab2 データ名称8 | Water pump3
| I2090 | Tab2 データ名称9 | 3-way valve
| I2100 | Tab2 データ名称10 | 2-way valve2
| I2110 | Tab2 データ名称11
| I2120 | Tab2 データ名称12
| I2130 | Tab2 データ名称13
| I2140 | Tab2 データ名称14
| I2210 | Tab2 X軸 単位
| I2220 | Tab2 Y軸 単位
| I2230 | Tab2 Y2軸 単位
| I3000 | Tab3 タブ名称 | Températures
| I3001 | Tab3 ラベル名称 | Températures
| I3010 | Tab3 データ名称1 | Temp. ambiante
| I3020 | Tab3 データ名称2 | Temp. ambiante (Zone2)
| I3030 | Tab3 データ名称3 | Temp. retour fluide frigorigène
| I3040 | Tab3 データ名称4 | Temp. départ d'eau
| I3050 | Tab3 データ名称5 | Temp. retour d'eau
| I3060 | Tab3 データ名称6 | Temp. Ballon ECS
| I3070 | Tab3 データ名称7 | Temp. départ d'eau (Zone1)
| I3080 | Tab3 データ名称8 | Temp. retour d'eau (Zone1)
| I3090 | Tab3 データ名称9 | Temp. départ d'eau (Zone2)
| I3100 | Tab3 データ名称10 | Temp. retour d'eau (Zone2)
| I3110 | Tab3 データ名称11 | Temp. départ d'eau (Chaudière)
| I3120 | Tab3 データ名称12 | Temp. retour d'eau (Boiler)
| I3130 | Tab3 データ名称13 | Temp. extérieure
| I3140 | Tab3 データ名称14
| I3210 | Tab3 X軸 単位
| I3220 | Tab3 Y軸 単位
| I3230 | Tab3 Y2軸 単位
| I4000 | Tab4 タブ名称 | Erreur
| I4001 | Tab4 ラベル名称 | Erreur
| I4010 | Tab4 データ名称1 | Erreur
| I4020 | Tab4 データ名称2 | Date
| I4030 | Tab4 データ名称3
| I4040 | Tab4 データ名称4
| I4050 | Tab4 データ名称5
| I4060 | Tab4 データ名称6
| I4070 | Tab4 データ名称7
| I4080 | Tab4 データ名称8
| I4090 | Tab4 データ名称9
| I4100 | Tab4 データ名称10
| I4110 | Tab4 データ名称11
| I4120 | Tab4 データ名称12
| I4130 | Tab4 データ名称13
| I4140 | Tab4 データ名称14
| I4210 | Tab4 X軸 単位
| I4220 | Tab4 Y軸 単位
| I4230 | Tab4 Y2軸 単位
| I5000 | Tab5 タブ名称 | Signaux d'entrée
| I5001 | Tab5 ラベル名称 | Signaux d'entrée
| I5010 | Tab5 データ名称1 | thermostat 1(IN1)
| I5020 | Tab5 データ名称2 | F/S 1 (IN2)
| I5030 | Tab5 データ名称3 | F/S 2(IN3)
| I5040 | Tab5 データ名称4 | thermo on/off (IN4)
| I5050 | Tab5 データ名称5 | thermostat ext(IN5)
| I5060 | Tab5 データ名称6 | thermostat 2(IN6)
| I5070 | Tab5 データ名称7 | F/S 3 (IN7)
| I5080 | Tab5 データ名称8
| I5090 | Tab5 データ名称9
| I5100 | Tab5 データ名称10
| I5110 | Tab5 データ名称11
| I5120 | Tab5 データ名称12
| I5130 | Tab5 データ名称13
| I5140 | Tab5 データ名称14
| I5210 | Tab5 X軸 単位
| I5220 | Tab5 Y軸 単位
| I5230 | Tab5 Y2軸 単位
| I6000 | Tab6 タブ名称
| I6001 | Tab6 ラベル名称
| I6010 | Tab6 データ名称1
| I6020 | Tab6 データ名称2
| I6030 | Tab6 データ名称3
| I6040 | Tab6 データ名称4
| I6050 | Tab6 データ名称5
| I6060 | Tab6 データ名称6
| I6070 | Tab6 データ名称7
| I6080 | Tab6 データ名称8
| I6090 | Tab6 データ名称9
| I6100 | Tab6 データ名称10
| I6110 | Tab6 データ名称11
| I6120 | Tab6 データ名称12
| I6130 | Tab6 データ名称13
| I6140 | Tab6 データ名称14
| I6210 | Tab6 X軸 単位
| I6220 | Tab6 Y軸 単位
| I6230 | Tab6 Y2軸 単位
| I7000 | Tab7 タブ名称
| I7001 | Tab7 ラベル名称
| I7010 | Tab7 データ名称1
| I7020 | Tab7 データ名称2
| I7030 | Tab7 データ名称3
| I7040 | Tab7 データ名称4
| I7050 | Tab7 データ名称5
| I7060 | Tab7 データ名称6
| I7070 | Tab7 データ名称7
| I7080 | Tab7 データ名称8
| I7090 | Tab7 データ名称9
| I7100 | Tab7 データ名称10
| I7110 | Tab7 データ名称11
| I7120 | Tab7 データ名称12
| I7130 | Tab7 データ名称13
| I7140 | Tab7 データ名称14
| I7210 | Tab7 X軸 単位
| I7220 | Tab7 Y軸 単位
| I7230 | Tab7 Y2軸 単位
| I8001 | DateTime | Date heure
| I8002 | Data1 | Data1
| I8003 | Data2 | Data2
| I8004 | Data3 | Data3
| I8005 | Data4 | Data4
| I8006 | Unit Mode | Mode unité extérieure
| I8007 | Data6 | Data6
| I8008 | Data7 | Data7
| I8009 | Data8 | Data8
| I8010 | Data9 | Data9
| I8011 | Data10 | Data10
| I8012 | Data11 | Data11
| I8013 | Data12 | Data12
| I8014 | Data13 | Data13
| I8015 | Data14 | Data14
| I8016 | Defrost | Dégivrage
| I8017 | Data16 | Data16
| I8018 | Data17 | Data17
| I8019 | Data18 | Data18
| I8020 | Data19 | Data19
| I8021 | Data20 | Data20
| I8022 | Data21 | Data21
| I8023 | Data22 | Data22
| I8024 | Data23 | Data23
| I8025 | Data24 | Data24
| I8026 | Data25 | Data25
| I8027 | Data26 | Data26
| I8028 | Data27 | Data27
| I8029 | Data28 | Data28
| I8030 | Data29 | Data29
| I8031 | Data30 | Data30
| I8032 | Data31 | Data31
| I8033 | Data32 | Data32
| I8034 | Data33 | Data33
| I8035 | Data34 | Data34
| I8036 | Data35 | Data35
| I8037 | Data36 | Data36
| I8038 | Data37 | Data37
| I8039 | Data38 | Data38
| I8040 | Data39 | Data39
| I8041 | Data40 | Data40
| I8042 | Data41 | Data41
| I8043 | Data42 | Data42
| I8044 | Data43 | Data43
| I8045 | Data44 | Data44
| I8046 | Data45 | Data45
| I8047 | Data46 | Data46
| I8048 | Data47 | Data47
| I8049 | Data48 | Data48
| I8050 | Data49 | Data49
| I8051 | Data50 | Data50
| I8052 | Data51 | Data51
| I8053 | Data52 | Data52
| I8054 | Data53 | Data53
| I8055 | Data54 | Data54
| I8056 | Data55 | Data55
| I8057 | Data56 | Data56
| I8058 | Data57 | Data57
| I8059 | Data58 | Data58
| I8060 | Data59 | Data59
| I8061 | Data60 | Data60
| I8062 | Data61 | Data61
| I8063 | Data62 | Data62
| I8064 | Data63 | Data63
| I8065 | Data64 | Data64
| I8066 | Data65 | Data65
| I8067 | Data66 | Data66
| I8068 | Data67 | Data67
| I8069 | Data68 | Data68
| I8070 | Data69 | Data69
| I8071 | Data70 | Data70
| I8072 | Data71 | Data71
| I8073 | Data72 | Data72
| I8074 | Data73 | Data73
| I8075 | Data74 | Data74
| I8076 | Data75 | Data75
| I8077 | Data76 | Data76
| I8078 | Data77 | Data77
| I8079 | Room temp. | Temp. ambiante
| I8080 | Room temp.(Zone2) | Temp. ambiante(Zone2)
| I8081 | Data80 | Data80
| I8082 | Data81 | Data81
| I8083 | Ref. liquid temp. | Temp. liquide fluide frigorigène
| I8084 | Data83 | Data83
| I8085 | Outdoor ambient temp. | Temp. extérieure
| I8086 | Flow temp. | Temp. départ d'eau
| I8087 | Data86 | Data86
| I8088 | Return temp. | Temp. retour d'eau
| I8089 | Data88 | Data88
| I8090 | Tank water temp. | Temp. Ballon ECS
| I8091 | Data90 | Data90
| I8092 | Flow temp.(Zone1) | Temp. départ d'eau(Zone1)
| I8093 | Data92 | Data92
| I8094 | Return temp.(Zone1) | Temp. retour d'eau(Zone1)
| I8095 | Data94 | Data94
| I8096 | Flow temp.(Zone2) | Temp. départ d'eau(Zone2)
| I8097 | Data96 | Data96
| I8098 | Return temp.(Zone2) | Temp. retour d'eau(Zone2)
| I8099 | Data98 | Data98
| I8100 | Flow temp.(Boiler) | Temp. départ d'eau (Chaudière)
| I8101 | Data100 | Data100
| I8102 | Return temp.(Boiler) | Temp. retour d'eau(Chaudière)
| I8103 | Data102 | Data102
| I8104 | Room thermo.1(IN1) | thermostat.1(IN1)
| I8105 | Room thermo.2(IN6) | thermostat.2(IN6)
| I8106 | Flow SW1(IN2) | F/S 1(IN2)
| I8107 | Flow SW2(IN3) | F/S 2(IN3)
| I8108 | Flow SW3(IN7) | F/S 3(IN7)
| I8109 | Demand (IN4) | thermo on/off (IN4)
| I8110 | Outdoor thermo.(IN5) | thermostat ext(IN5)
| I8111 | Data110 | Data110
| I8112 | Data111 | Data111
| I8113 | Data112 | Data112
| I8114 | Data113 | Data113
| I8115 | Data114 | Data114
| I8116 | Data115 | Data115
| I8117 | Data116 | Data116
| I8118 | Data117 | Data117
| I8119 | Data118 | Data118
| I8120 | Data119 | Data119
| I8121 | Data120 | Data120
| I8122 | Data121 | Data121
| I8123 | Data122 | Data122
| I8124 | Data123 | Data123
| I8125 | Data124 | Data124
| I8126 | Data125 | Data125
| I8127 | Data126 | Data126
| I8128 | Data127 | Data127
| I8129 | Data128 | Data128
| I8130 | Data129 | Data129
| I8131 | Data130 | Data130
| I8132 | Data131 | Data131
| I8133 | Data132 | Data132
| I8134 | Data133 | Data133
| I8135 | Data134 | Data134
| I8136 | Data135 | Data135
| I8137 | Data136 | Data136
| I8138 | Data137 | Data137
| I8139 | Data138 | Data138
| I8140 | Data139 | Data139
| I8141 | Data140 | Data140
| I8142 | Data141 | Data141
| I8143 | Data142 | Data142
| I8144 | Data143 | Data143
| I8145 | Data144 | Data144
| I8146 | Data145 | Data145
| I8147 | Data146 | Data146
| I8148 | Data147 | Data147
| I8149 | Heat pump | Groupe extérieur
| I8150 | Data149 | Data149
| I8151 | Data150 | Data150
| I8152 | Data151 | Data151
| I8153 | Data152 | Data152
| I8154 | Data153 | Data153
| I8155 | Data154 | Data154
| I8156 | Data155 | Data155
| I8157 | Data156 | Data156
| I8158 | Data157 | Data157
| I8159 | Data158 | Data158
| I8160 | Data159 | Data159
| I8161 | Data160 | Data160
| I8162 | Data161 | Data161
| I8163 | Data162 | Data162
| I8164 | Data163 | Data163
| I8165 | Data164 | Data164
| I8166 | Data165 | Data165
| I8167 | Data166 | Data166
| I8168 | Data167 | Data167
| I8169 | Data168 | Data168
| I8170 | Data169 | Data169
| I8171 | Data170 | Data170
| I8172 | Data171 | Data171
| I8173 | Data172 | Data172
| I8174 | Data173 | Data173
| I8175 | Data174 | Data174
| I8176 | Data175 | Data175
| I8177 | Data176 | Data176
| I8178 | Data177 | Data177
| I8179 | Data178 | Data178
| I8180 | Data179 | Data179
| I8181 | Data180 | Data180
| I8182 | Data181 | Data181
| I8183 | Data182 | Data182
| I8184 | Data183 | Data183
| I8185 | Data184 | Data184
| I8186 | Data185 | Data185
| I8187 | Data186 | Data186
| I8188 | Data187 | Data187
| I8189 | Data188 | Data188
| I8190 | Data189 | Data189
| I8191 | Data190 | Data190
| I8192 | Data191 | Data191
| I8193 | Data192 | Data192
| I8194 | Data193 | Data193
| I8195 | Data194 | Data194
| I8196 | Data195 | Data195
| I8197 | Data196 | Data196
| I8198 | Data197 | Data197
| I8199 | Data198 | Data198
| I8200 | Data199 | Data199
| I8201 | Data200 | Data200
| I8202 | Data201 | Data201
| I8203 | Data202 | Data202
| I8204 | Data203 | Data203
| I8205 | Data204 | Data204
| I8206 | Data205 | Data205
| I8207 | Data206 | Data206
| I8208 | Data207 | Data207
| I8209 | Data208 | Data208
| I8210 | Data209 | Data209
| I8211 | Data210 | Data210
| I8212 | Data211 | Data211
| I8213 | Data212 | Data212
| I8214 | Data213 | Data213
| I8215 | Data214 | Data214
| I8216 | Data215 | Data215
| I8217 | Data216 | Data216
| I8218 | Data217 | Data217
| I8219 | Data218 | Data218
| I8220 | Data219 | Data219
| I8221 | Data220 | Data220
| I8222 | Data221 | Data221
| I8223 | Data222 | Data222
| I8224 | Data223 | Data223
| I8225 | Data224 | Data224
| I8226 | Data225 | Data225
| I8227 | Data226 | Data226
2100 | I0010 | 運転ログ画面 タイトル | Données fonctionnement
| I0020 | メニュー時間軸 | Heure
| I0030 | メニュー時間軸 分 | Minute
| I0040 | メニュー時間軸 時 | Heure
| I0050 | メニュー時間軸 日 | Jour
| I0060 | メニュー演算 | Fonctionnement
| I0070 | メニュー演算 集計 | &Count
| I0080 | メニュー演算 平均 | Moyenne
| I0090 | メニュー演算 最小値 | Minimum
| I0100 | メニュー演算 最大値 | Maximum
| I0110 | メニューグラフ種類 | Graphique
| I0120 | メニューグラフ種類 折れ線 | &XYPlot
| I0130 | メニューグラフ種類 棒 | &Bar
| I0140 | メニューグラフ種類 エリア | &Area
| I0150 | メニューグラフ種類 円 | &Pie
| I0160 | 取込み | Importer données
| I0170 | 表示 | Visualiser
| I0180 | ExportData | Exporter données
| I0190 | 戻る | Retour
| I0191 | マーカ時刻ラベル | MarkTime
| I0200 | フォルダ選択ダイアログ説明 タイトル | SD Load Folder Select
| I0210 | CSV出力件数 | Count=
I1000
I1001
I1010
I1020
I1030
I1040
I1050
I1060
I1070
I1080
I1090
I1100
I1110
I1120
I1130
I1140
I1210
I1220
I1230
I1240
I2000
I2001
I2010
I2020
I2030
I2040
I2050
I2060
I2070
I2080
I2090
I2100
I2110
I2120
I2130
I2140
I2210
I2220
I2230
I3000
I3001
I3010
I3020
I3030
I3040
I3050
I3060
I3070
I3080
I3090
I3100
I3110
I3120
I3130
I3140
I3210
I3220
I3230
I4000
I4001
I4010
I4020
I4030
I4040
I4050
I4060
I4070
I4080
I4090
I4100
I4110
I4120
I4130
I4140
I4210
I4220
I4230
I5000
I5001
I5010
I5020
I5030
I5040
I5050
I5060
I5070
I5080
I5090
I5100
I5110
I5120
I5130
I5140
I5210
I5220
I5230
I6000
I6001
I6010
I6020
I6030
I6040
I6050
I6060
I6070
I6080
I6090
I6100
I6110
I6120
I6130
I6140
I6210
I6220
I6230
I7000
I7001
I7010
I7020
I7030
I7040
I7050
I7060
I7070
I7080
I7090
I7100
I7110
I7120
I7130
I7140
I7210
I7220
I7230
1100 | I0010 | 登録ボタン | Sauvegarder
| I0020 | 戻るボタン | Retour
| I0030 | 曜日(月) | Lundi
| I0040 | 曜日(火) | Mardi
| I0050 | 曜日(水) | Mercredi
| I0060 | 曜日(木) | Jeudi
| I0070 | 曜日(金) | Vendredi
| I0080 | 曜日(土) | Samedi
| I0090 | 曜日(日) | Dimanche
| I0100 | 運転時間設定 | Marche/Arrêt
| I0110 | 運転温度設定 | Réglages température ambiante
| I0190 | ヒートリカバリ適用期間 | Durée
| I0200 | ヒートリカバリ適用期間開始 | Début
| I0210 | ヒートリカバリ適用期間終了 | Fin
| I0220 | 1月 | Jan.
| I0230 | 2月 | Fev.
| I0240 | 3月 | Mar.
| I0250 | 4月 | Avr.
| I0260 | 5月 | Mai
| I0270 | 6月 | Juin
| I0280 | 7月 | Juil.
| I0290 | 8月 | Août
| I0300 | 9月 | Sept.
| I0310 | 10月 | Oct.
| I0320 | 11月 | Nov.
| I0330 | 12月 | Dec.
| I0340 | コピー | Copier
| I0350 | コピー元： | De:
| I0360 | コピー先： | à:
| I0370 | 全て（※コピー先） | Tous les jours
1200 | I0010 | 登録ボタン | Sauvegarder
| I0020 | 戻るボタン | Retour
| I0030 | 料金設定1 | T1
| I0040 | 料金設定2 | T2
| I0050 | 料金設定3 | T3
| I0060 | 料金設定4 | T4
| I0070 | 料金設定5 | T5
| I0080 | 料金設定6 | T6
| I0090 | 料金設定7 | T7
| I0100 | 料金設定8 | T8
| I0110 | 料金設定9 | T9
| I0120 | 料金設定10 | T10
| I0130 | 料金単位 | */kWh
| I0140 | シーズン1 | Période 1
| I0150 | シーズン2 | Période 2
| I0160 | シーズン3 | Période 3
| I0170 | 曜日(月) | Lundi
| I0180 | 曜日(火) | Mardi
| I0190 | 曜日(水) | Mercredi
| I0200 | 曜日(木) | Jeudi
| I0210 | 曜日(金) | Vendredi
| I0220 | 曜日(土) | Samedi
| I0230 | 曜日(日) | Dimanche
| I0310 | 1月 | Jan.
| I0320 | 2月 | Fev.
| I0330 | 3月 | Mar.
| I0340 | 4月 | Avr.
| I0350 | 5月 | Mai
| I0360 | 6月 | Juin
| I0370 | 7月 | Juil.
| I0380 | 8月 | Août
| I0390 | 9月 | Sept.
| I0400 | 10月 | Oct.
| I0410 | 11月 | Nov.
| I0420 | 12月 | Dec.
| I0430 | 料金単価設定欄見出し | Prix électricité
| I0440 | シーズン設定欄見出し | Programmation périodes
| I0450 | パターン設定欄見出し | Horaires prix électricité
| I0460 | コピー | Copier
| I0470 | コピー元： | De :
| I0480 | コピー先： | à :
| I0490 | 全て（※コピー先） | Tous les jours
Note on D76: MELCO: 田島さん