## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | Eau chaude |  | Mode de fonctionnement |  | Normal / Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal / 1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Temp.Max.ECS |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Baisse temp.EC |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Durée max.cycle ECS |  | 30～120 | minutes | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Intervalle cycles ECS |  | 30～120 | minutes | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
6 |  | Choc thermique |  | Fonction activée |  | Oui/Non | - | Oui | 4 |  |  | - | 0:Oui / 1:Non | 0000
7 |  |  |  | Temp.Choc thermique |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Fréquence |  | 1～30 | jours | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Heure de démarrage |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Durée max. choc thermique |  | 1～5 | heures | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Durée de température maximale |  | 1～120 | minutes | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Chauffage/Rafraîchissement | Zone1 | Mode de fonctionnement |  | Temp.Ambiante (chaud)/Temp.Départ eau (chaud)/ Loi d'eau chauffage/Temp.Départ eau (froid) | - | Temp.Ambiante | 4 |  |  | - | 0:Temp.Ambiante (chaud)/1:Temp.Départ eau (chaud)/2:Loi d'eau chauffage/4:Temp.Départ eau (froid) | 0000
13 |  |  |  | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Temp.Départ eau (froid) |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Zone2 | Mode de fonctionnement |  | Temp.Ambiante (chaud)/Temp.Départ eau (chaud)/Loi d'eau chauffage | - | Loi d'eau | 4 |  |  | - | 0:Temp.Ambiante (chaud)/1:Temp.Départ eau (chaud)/2:Loi d'eau chauffage | 0003
19 |  |  |  | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 25～60 | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0021
24 |  | Loi d'eau | Zone1 | Point de réglage bas | Temp ext.Ambiante | -15～35 | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Point de réglage haut | Temp ext.Ambiante | -15～35 | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 25～60 | °C | 50 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Ajuster | Temp ext.Ambiante | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Zone2 | Point de réglage bas | Temp ext.Ambiante | -15～35℃ | °C | 35 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 25～60℃ | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Point de réglage haut | Temp ext.Ambiante | -15～35℃ | °C | -15 | 2 | -15 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 25～60℃ | °C | 40 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Ajuster | Temp ext.Ambiante | -14～34 | °C |  | 2 | -14 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) | 25～60 | °C |  | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Vacances |  | Eau chaude |  | Activé/Désactivé | - | Désactivé | 4 |  |  | - | 0:Activé/1:Désactivé | 0000
40 |  |  |  | Chauffage/Rafraîchissement |  | Activé/Désactivé | - | Activé | 4 |  |  | - | 0:Activé/1:Désactivé | 0000
45 |  |  | Zone1 | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 25～60 | °C | 35 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Temp.Départ eau (froid) |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Zone2 | Temp.Ambiante (chaud) |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Temp.Départ eau (chaud) |  | 25～60 | °C | 25 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0018
37 | 4 | Programmation |  | Eau chaude |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
38 |  |  |  | Eau chaude2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Rafraîchissement |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～0066
34 |  |  | Zone1 | Chaud (Zone1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
35 |  |  | Zone2 | Chaud (Zone2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～00BA
50 | 5 | Réglage initial |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Affichage temp réelle |  | Ambiante/ECS/Amb&ECS/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 0:OFF/1:Ambiante/2:ECS/3:Amb&ECS | 0006
52 |  |  |  | Numéro à contacter |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Affichage Heure |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Menu Miseen service/Maintenance | Sélection générateur |  |  | PAC+Elec/Elec/Chaudière/PAC RLV CH | - | PAC+Elec | 4 |  |  | - | 0:PAC+Elec/1:Elec/2:Chaudière/3:PAC RLV CH | 003C
108 |  |  | Paramétrage Aux. | Fonctionmt circulateur ECO | Activé/Désactivé | Activé/Désactivé | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 001B
109 |  |  |  |  | Temps avant l'arrêt de la pompe (3 - 60 minutes) | 3～60 | minutes | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Résistances elec (Chaud) | Chauffage : Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | - | ON | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 0027
86 |  |  |  |  | Programmateur tempo résistance électrique (5 - 180 minutes) | 5～180 | minutes | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
87 |  |  |  | Résistances elec (ECS) | Eau chaude : Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) | - | Activé | 4 |  |  | - | 1:Activé/0:Désactivé | 002D
88 |  |  |  |  | Programmateur tempo résistance électrique (15 - 30 min) | 15～30 | minutes | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Contrôle vanne de mélange | Fonctionnement (10 - 240 secondes) | 10～240 | secondes | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Intervalle (1 - 30 min) | 1～30 | minutes | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
112 |  |  |  | Vitesse circulateur |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
111 |  |  | Réglage du fonctionnement | Fonction antigel | Température extérieure ambiante (3 - 20 °C) | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Fonctionnement simultané (Eau chaude/Chaud) | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 003F
114 |  |  |  |  | Température extérieure ambiante (-15 - +10 °C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Fonction Grand froid | On/Off | On/Off | - | OFF | 4 |  |  | - | 1:ON/0:OFF | 004B
118 |  |  |  |  | Température extérieure ambiante (-15 - -10 °C) | -15～-10 | °C | -15 | 2 | -15 | -10 | 1 |  | 004E
91 |  |  |  | Paramétrage autoadaptatif | Tempo ctrl temp (10 - 60 minutes) | 10～60 | minutes | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Limites temp départ d'eau Temp. maximale (35 - 60 °C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Limites temp départ d'eau Temp. minimale (25 - 45 °C) | 25～45 | °C | 30 | 2 | 25 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Etalonnage diff. thermo PAC | On/Off | On/Off | - | ON | 4 |  |  |  | 1:ON/0:OFF
138 |  |  |  |  | Limite inférieure (-9 - -1 °C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Limite supérieure (+3 - +5 °C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Fonctionnement de la chaudière Paramètres hybride | Température extérieure ambiante (-15 - +10 °C) | -15～10 | °C | -15 | 2 | -15 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Mode Priorité (Ambiante/Coût/CO2) | Ambiante/Coût/CO2 | - | Ambiante | 4 |  |  | - | 0:Ambiante/1:Coût/2:CO2 | 0069
127 |  |  |  | Fonctionnement de la chaudière Paramètres intelligents | Prix del'énergie Electricité (0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Prix del'énergie Chaudière(0,001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | Émission deCO2 Electricité(0,001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | Émission deCO2 Chaudière (0,001 -999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Puissance pompe àchaleur | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Rendement chaudière (25 - 150 %) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
120 |  |  |  |  | Puissance résistance elec (appointélectrique) n°1 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 005D
121 |  |  |  |  | Puissance résistance elec (appointélectrique) n°2 (1 - 20 kW) | 1～20 | kW | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Fonction Séchage de dalle neuve | Température cible Début et fin (25 - 60 °C) | 25～60 | °C | 30 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Température cible Température maximale (25 - 60 °C) | 25～60℃ | °C | 45 | 2 | 25 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Température cible Période température maximale(1 - 20 jours) | 1～20 | jours | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Augmentation temp. départ eau Palier augmentation temp. (+1 - +10 °C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Augmentation temp. Intervalle d'augmentation (1 - 7 jours) | 1～7 | jours | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Baisse temp. départ eau Palier baisse température (-1 - -10 °C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Baisse temp. Intervalle de baisse (1 - 7 jours) | 1～7 | jours | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
135 |  |  | Paramètres entrée externe | Contrôle de la demande (IN4) | Source de chaleur sur OFF (désactivée)/Fonctionnement chaudière | Source de chaleur sur OFF (désactivée)/Fonctionnement chaudière | - | Fonctionnement chaudière | 4 |  |  |  | 0:Source de chaleur sur OF/1Fonctionnement chaudière | 0192
136 |  |  |  | Thermostat extérieur(IN5) | Fonctionnement résistance/Fonctionnement chaudière | Fonctionnement résistance/Fonctionnement chaudière | - | Fonctionnement chaudière | 4 |  |  |  | 0:Fonctionnement résistance/1:Fonctionnement chaudière | 0192

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)