## Setting
項目ｺｰﾄﾞ | ﾀﾌﾞ番号 | ﾀｲﾄﾙ1 | ﾀｲﾄﾙ2 | ﾀｲﾄﾙ3 | ﾀｲﾄﾙ4 | 許可可能値 | 単位 | 規定値 | 入力タイプ | 最小値 | 最大値 | 刻み | リスト項目 | SD設定ﾌｧｲﾙBYTENo
1 | 1 | CWU |  | Tryb |  | Normal/Eco | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Eco | 000F
2 |  |  |  | Maks.temp CWU |  | 40～60 | °C | 50 | 2 | 40 | 60 | 1 |  | 0003
3 |  |  |  | Maks.spadek.temp. CWU |  | 5～30 | °C | 10 | 2 | 5 | 30 | 1 |  | 0006
4 |  |  |  | Maks.czas przygotowania CWU |  | 30～120 | mins | 60 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 0009
5 |  |  |  | Ograniczenia trybu CWU |  | 30～120 | mins | 30 | 2 | 30 | 120 | 1 |  | 000C
177 |  |  |  | Ładowanie CWU |  | Standard/Duże | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Duże
6 |  | NASTAWA LEGIONELLA |  | Aktywne |  | tak/nie | - | tak | 4 |  |  | - | 0:tak/1:nie | 0000
7 |  |  |  | Temp. ciepłej wody |  | 60～70 | °C | 65 | 2 | 60 | 70 | 1 |  | 0012
8 |  |  |  | Częstotliwość |  | 1～30 | dni | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0015
9 |  |  |  | Czas uruchomienia |  | 0:00～23:00 | - | 3:00 | 3 | 0:00 | 23:00 | 1:00 |  | 0018
10 |  |  |  | Maks.czas pracy |  | 1～5 | hours | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 001B
11 |  |  |  | Czas utrzymywania maks.temp. |  | 1～120 | mins | 30 | 2 | 1 | 120 | 1 |  | 001E
12 | 2 | Grzanie / Chłodzenie | Strefa1 | Tryb |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve/Cooling flow temp | - | Wewn. temp. grzania | 4 |  |  | - | 0:Heating room temp/1:Heating flow temp/2:Heating compensation curve/4:Cooling flow temp | 0000
13 |  |  |  | Wewn. temp. grzania |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0006
14 |  |  |  | Grzanie temp. zasilania |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0009
17 |  |  |  | Chłodzenie temp. zasilania |  | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
18 |  |  | Strefa2 | Tryb |  | Heating room temp/Heating flow temp/Heating compensation curve | - | Heating compensation curve | 4 |  |  | - | 0:Heating room temp/1:Heating flow temp/ 2:Heating compensation curve | 0003
19 |  |  |  | Wewn. temp. grzania |  | 10～30 | °C | 20 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 001E
20 |  |  |  | Grzanie temp. zasilania |  | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0021
160 |  |  |  | Chłodzenie temp. zasilania |  | 5～25 | °C | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0021
24 |  | Compensation curve | Strefa1 | Lo flow temp.set point | T.otoczenia | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 0018
25 |  |  |  |  | Grzanie temp. zasilania | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
22 |  |  |  | Hi flow temp.set point | T.otoczenia | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0015
23 |  |  |  |  | Grzanie temp. zasilania | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0015
26 |  |  |  | Adjust | T.otoczenia | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 001B
27 |  |  |  |  | Grzanie temp. zasilania | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 001B
30 |  |  | Strefa2 | Lo flow temp.set point | T.otoczenia | -28～35 | °C | 35 | 2 | -28 | 35 | 1 |  | 002A
31 |  |  |  |  | Grzanie temp. zasilania | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002A
28 |  |  |  | Hi flow temp.set point | T.otoczenia | -30～33 | °C | -15 | 2 | -30 | 35 | 1 |  | 0027
29 |  |  |  |  | Grzanie temp. zasilania | 20～60 | °C | 40 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0027
32 |  |  |  | Adjust | T.otoczenia | -29～34 | °C |  | 2 | -29 | 34 | 1 |  | 002D
33 |  |  |  |  | Grzanie temp. zasilania | 20～60 | °C |  | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 002D
39 | 3 | Dni wolne |  | CWU |  | Active/Non active | - | Non active | 4 |  |  | - | 0:Active/1:Non active | 0000
40 |  |  |  | Grz/Chł |  | Active/Non active | - | Active | 4 |  |  | - | 0:Active/1:Non active | 0000
45 |  |  | Strefa1 | Wewn. temp. grzania |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0009
46 |  |  |  | Grzanie temp. zasilania |  | 20～60 | °C | 35 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 000C
44 |  |  |  | Chłodzenie temp. zasilania |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0012
47 |  |  | Strefa2 | Wewn. temp. grzania |  | 10～30 | °C | 15 | 2 | 10 | 30 | 1 |  | 0015
48 |  |  |  | Grzanie temp. zasilania |  | 20～60 | °C | 25 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0018
158 |  |  |  | Chłodzenie temp. zasilania |  | 5～25 | °C | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 |  | 0018
161 | 4 | Harmonogram | Schedule2 period setting from |  |  | /Sty/Lut/Mar/Kwi/Maj/Cze/Lip/Się/Wrz/Paź/Lis/Gru | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Sty/2:Lut/3:Mar/4:Kwi/5:Maj/6:Cze/7:Lip/8:Się/9:Wrz/10:Paź/11:Lis/12:Gru | 0000～
162 |  |  | Schedule2 period setting to |  |  | /Sty/Lut/Mar/Kwi/Maj/Cze/Lip/Się/Wrz/Paź/Lis/Gru | - |  | 4 |  |  | - | 0:/1:Sty/2:Lut/3:Mar/4:Kwi/5:Maj/6:Cze/7:Lip/8:Się/9:Wrz/10:Paź/11:Lis/12:Gru | 0000～
37 |  |  | Prog harm 1 | CWU1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
36 |  |  |  | Chłodzenie1(Strefa1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
153 |  |  |  | Chłodzenie1(Strefa2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
34 |  |  |  | Grzanie1(Strefa1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
35 |  |  |  | Grzanie1(Strefa2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
38 |  |  | Prog harm 2 | CWU2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0000～
156 |  |  |  | Chłodzenie2(Strefa1) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
157 |  |  |  | Chłodzenie2(Strefa2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0000～
154 |  |  |  | Grzanie2(Strefa1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
155 |  |  |  | Grzanie2(Strefa2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0000～0066
50 | 5 | Ustawienie początkowe |  | °C/°F |  | °C/°F | - | °C | 4 |  |  | - | 0:°C/1:°F | 0003
51 |  |  |  | Wyświetlanie temp. |  | POKÓJ/ZBIORNIK/POK&ZBIOR /WYŁ. | - | WYŁ. | 4 |  |  | - | 0:WYŁ./1:POKÓJ/2:ZBIORNIK/3:POK&ZBIOR | 0006
52 |  |  |  | Nr kontaktowy |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0009～0012
53 |  |  |  | Wyświetlanie czasu |  | hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm | - | hh:mm | 4 |  |  | - | 0:hh:mm/1:hh:mm AM/2:AM hh:mm | 0015
84 | 6 | Serwis | Nastawa źródła ciepła |  |  | Standard/Grzałka/Kocioł/Hybryda | - | Standard | 4 |  |  | - | 0:Standard/1:Grzałka/2:Kocioł/3:Hybryda | 003C
112 |  |  | Obroty pompy | CWU |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0039
183 |  |  |  | Grzanie/Chłodzenie |  | 1～5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 1
108 |  |  | Dodatkowe ustawienia | Eko ustawienia pompy | WŁ./WYŁ. | WŁ./WYŁ. | - | WŁ. | 4 |  |  | - | 1:WŁ./0:WYŁ. | 001B
109 |  |  |  |  | Opóźnienie (3 - 60 mins) | 3～60 | mins | 10 | 2 | 3 | 60 | 1 |  | 001E
85 |  |  |  | Grzałka elektr(GRZANIE) | WŁ./WYŁ. | WŁ./WYŁ. | - | WŁ. | 4 |  |  | - | 1:WŁ./0:WYŁ. | 0027
86 |  |  |  |  | Opóźnienie (5 - 180 mins) | 5～180 | mins | 30 | 2 | 5 | 180 | 1 |  | 002A
172 |  |  |  | Grzałka elektr(CWU) | Grzałki dogrzew | WŁ./WYŁ. | - | WŁ. | 4 |  |  | - | 1:WŁ./0:WYŁ. | 002D
87 |  |  |  |  | Grzałka zanurzeniowa | WŁ./WYŁ. | - | WŁ. | 4 |  |  | - | 1:WŁ./0:WYŁ. | 0030
88 |  |  |  |  | Opóźnienie (15 - 30 mins) | 15～30 | mins | 15 | 2 | 15 | 30 | 1 |  | 0030
89 |  |  |  | Reg zaworu mieszającego | Pracuje (10 - 240 secs) | 10～240 | secs | 120 | 2 | 10 | 240 | 1 |  | 0033
90 |  |  |  |  | Przerwa (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 |  | 0036
170 |  |  |  | Czujnik przepływu | Minimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0033
171 |  |  |  |  | Maksimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0036
180 |  |  |  | Wyjście analogowe | Przerwa (1 - 30 mins) | 1～30 | mins | 5 | 2 | 1 | 30 | 1
184 |  |  |  |  | Prior. (Normal/Wysoki) | Normal/Wysoki | - | Normal | 4 |  |  | - | 0:Normal/1:Wysoki
111 |  |  | Operation setting | FUNKCJA STAT ZAMARZ | T.otoczenia | 3～20 | °C | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 |  | 0024
113 |  |  |  | Praca symultaniczna (CWU/GRZANIE) | WŁ./WYŁ. | WŁ./WYŁ. | - | WYŁ. | 4 |  |  | - | 1:WŁ./0:WYŁ. | 003F
114 |  |  |  |  | T.otoczenia (-30 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 0042
117 |  |  |  | Funkcja niskiej temp.zewn. | WŁ./WYŁ. | WŁ./WYŁ. | - | WYŁ. | 4 |  |  | - | 1:WŁ./0:WYŁ. | 004B
118 |  |  |  |  | T.otoczenia (-30 - -10°C) | -30～-10 | °C | -15 | 2 | -30 | -10 | 1 |  | 004E
173 |  |  |  | Regulacja temp. wew.(GRZANIE) | Tryb | Normalny/Wydajny | - | Normalny | 4 |  |  | - | 0:Normalny/1:Wydajny | 0051
91 |  |  |  |  | Przerwa (10 - 60 mins) | 10～60 | mins | 10 | 2 | 10 | 60 | 10 |  | 0051
92 |  |  |  |  | Temp.maksymalna(35 - 60°C) | 35～60 | °C | 50 | 2 | 35 | 60 | 1 |  | 0057
93 |  |  |  |  | Temp. minimalna (20 - 45°C) | 20～45 | °C | 30 | 2 | 20 | 45 | 1 |  | 0054
137 |  |  |  | Regulacja.hist termo P/C | WŁ./WYŁ. | WŁ./WYŁ. | - | WŁ. | 4 |  |  |  | 1:WŁ./0:WYŁ.
138 |  |  |  |  | Niższa (-9 - -1°C) | -9～-1 | °C | -5 | 2 | -9 | -1 | 1
139 |  |  |  |  | Wyższa (+3 - +5°C) | 3～5 | °C | 5 | 2 | 3 | 5 | 1
94 |  |  |  | Ustawienia kotła(Ustawienia hybrydy) | T.pom (-15 - +10°C) | -30～10 | °C | -15 | 2 | -30 | 10 | 1 |  | 006C
95 |  |  |  |  | Prior.(T.pom/Koszt/CO2) | T.pom/Koszt/CO2 | - | T.pom | 4 |  |  | - | 0:T.pom/1:Koszt/2:CO2 | 0069
187 |  |  |  |  | Wzrost temp. otoczenia na zewnątrz (+1- +5°C) | +1～+5 | °C | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 0069
127 |  |  |  | Ustawienia kotła(Ustawienia inteligentne) | Energy price Electricity (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 9 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0000～0192
97 |  |  |  |  | Energy Price Boiler (0.001 - 999 */kWh) | 0.001～999.0 | */kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0078～007B
96 |  |  |  |  | CO2 emission Electricity (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 0084～0087
140 |  |  |  |  | CO2 emission Boiler (0.001 - 999 kg -CO2/kWh) | 0.001～999 | kg-CO2/kWh | 0.5 | 1 | 0.001 | 999 | 0.001 |  | 008A～008D
503 |  |  |  |  | Wydajność pompy ciepła | 1-40 | kW | 11.2 | 5
98 |  |  |  |  | Efektywność kotła (25 - 150%) | 25～150 | % | 80 | 2 | 25 | 150 | 1 |  | 006F
520 |  |  |  |  | Wydajność grzałki dogrzew 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 005D
521 |  |  |  |  | Wydajność grzałki dogrzew 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 |  | 0060
128 |  |  |  | Osuszanie posadzki | Start&Koniec (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 30 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 017D
129 |  |  |  |  | Temp.maks. (25 - 60°C) | 20～60 | °C | 45 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 0180
130 |  |  |  |  | Okres maks.temp.(1 - 20 days) | 1～20 | dni | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 |  | 0183
131 |  |  |  |  | Stopień wzrostu.temp (+1 - +10°C) | １～10 | °C | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 0186
132 |  |  |  |  | Przerwa wzrostu(1 - 7 days) | 1～7 | dni | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 0189
133 |  |  |  |  | Stopień spadku.temp (-1 - -10°C) | -1～-10 | °C | -5 | 2 | -10 | -1 | 1 |  | 018C
134 |  |  |  |  | Przerwa spadku (1 - 7 days) | 1～7 | dni | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 018F
174 |  |  | Inteligentna sieć gotowa | CWU | Temp. docelowa(+0- +20°C) | 0～20 | °C | 0 | 2 | 0 | 20 | 1
189 |  |  |  | Grzanie | Wł./Wył. | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
190 |  |  |  |  | Temp. docelowa. Zalecenie włączenia(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 50 | 2 | 20 | 60 | 1
191 |  |  |  |  | Temp. docelowa. Polecenie włączenia(20 - 60°C) | 20～60 | °C | 55 | 2 | 20 | 60 | 1
197 |  |  |  | Chłodzenie | Wł./Wył. | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
192 |  |  |  |  | Temp. docelowa. Zalecenie włączenia(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 15 | 2 | 5 | 25 | 1
193 |  |  |  |  | Temp. docelowa. Polecenie włączenia(5 - 25°C) | 5～25 | °C | 10 | 2 | 5 | 25 | 1
194 |  |  |  | Cykle pompy | Grzanie (Wł./Wył.) | Wł./Wył. | - | Wł. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
195 |  |  |  |  | Chłodzenie (Wł./Wył.) | Wł./Wył. | - | Wł. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
196 |  |  |  |  | Cykle pompy(10-120 min) | 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | mins | 60 | 2 | 10 | 120 | 10
199 |  |  | Tryb letni | Wł./Wył. |  | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
200 |  |  |  | Temp. otoczenia na zewnątrz | Grzanie Wł. (4-19°C) | 4～19 | °C | 10 | 2 | 4 | 19 | 1
201 |  |  |  |  | Grzanie Wył. (5-20°C) | 5～20 | °C | 15 | 2 | 5 | 20 | 1
202 |  |  |  | Czas oceny | Grzanie Wł. (1-48 godzin) | 1～48 | godzin | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
203 |  |  |  |  | Grzanie Wył. (1-48 godzin) | 1～48 | godzin | 6 | 2 | 1 | 48 | 1
204 |  |  |  | Wymuszone grzanie WŁ.(-30 - 10℃) |  | -30～10 | °C | 5 | 2 | -30 | 10 | 1
178 |  |  | Kontrola przepływu wody | Wł./Wył. |  | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
176 |  |  | Wyjście termostatu WŁ. |  |  | Strefa1/Strefa2/Strefy1i2 | - | Strefy1i2 | 4 |  |  | - | 0:Strefy1i2/1:Strefa1/2:Strefa2
185 |  |  | Ustawienia pompy ciepła | Zakres przepływu pompy ciepła | Minimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 5 | 2 | 5 | 100 | 1
186 |  |  |  |  | Maksimum(0 - 100L/min) | 0～100 | L/min | 100 | 2 | 5 | 100 | 1
205 |  |  |  | Tryb cichy | poniedziałek | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
206 |  |  |  |  | wtorek | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
207 |  |  |  |  | środa | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
208 |  |  |  |  | czwartek | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
209 |  |  |  |  | piątek | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
210 |  |  |  |  | sobota | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
211 |  |  |  |  | niedziela | Wł./Wył. | - | Wył. | 4 |  |  | - | 1:Wł./0:Wył.
212 |  |  |  |  | Czas rozpoczęcia | 0:00～23:45/wszystko | - | wszystko | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
213 |  |  |  |  | Czas zakończenia | 0:00～23:45 | - |  | 3 | 0:00 | 23:45 | 0:15
214 |  |  |  |  | Poziom cichy | Normal/Poz.1/Poz.2 | - | Normal | 4 |  |  |  | 0:Normal/1:Poz.1/2:Poz.2
120 |  |  | Ustawienia monitor energii | Moc grzałki elektrycznej | Wydajność grzałki dogrzew 1 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 2 | 2 | 0 | 30 | 1
121 |  |  |  |  | Wydajność grzałki dogrzew 2 (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 4 | 2 | 0 | 30 | 1
163 |  |  |  |  | Grzałka zanurzeniowa (0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
181 |  |  |  |  | Wyjście analogowe(0 - 30 kW) | 0～30 | kW | 0 | 2 | 0 | 30 | 1
169 |  |  |  | Regulacja wytworzonej energii | (-50 - +50%) | -50～+50 | % | 0 | 2 | -50 | 50 | 5
166 |  |  |  | Pobór mocy pompy ciepła | Pompa1 | 0～200 | W | *** | 2 | 0 | 200 | 1
167 |  |  |  |  | Pompa2 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
168 |  |  |  |  | Pompa3 | 0～200 | W | 0 | 2 | 0 | 200 | 1
182 |  |  |  |  | Pompa4 | 0～200 | W | 72 | 2 | 0 | 200 | 1
164 |  |  |  | Licznik energii elektrycznej |  | 0.1/1/10/100/1000 | impuls/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
165 |  |  |  | Licznik ciepła |  | 0.1/1/10/100/1000 | impuls/kWh | 1 | 4 |  |  |  | 0.1:0.1/1:1/10:10/100:100/1000:1000
135 |  |  | Nastawa wejść zewn. | Sterowanie żądaniem(IN4) | WYŁ./Kocioł | WYŁ./Kocioł | - | Kocioł | 4 |  |  |  | 0:WYŁ./1:Kocioł | 0192
136 |  |  |  | Termostat zewn.(IN5) | Grzałka/Kocioł | Grzałka/Kocioł | - | Kocioł | 4 |  |  |  | 0:Grzałka/1:Kocioł | 0192
198 |  |  | Ograniczenie pojemności podgrzewacza |  |  | Nieaktywny/grzałki Wył./Poz.1/Poz.2 | - | Inactive | 4 |  |  | - | 0:Nieaktywny/1:grzałki Wył./2:Poz.1/3:Poz.2

## InputType
1 | テキスト(直接入力する数値)
2 | コンボ(数値)
3 | コンボ(時間)
4 | コンボ(テキスト)
5 | コンボ(HeatPump)
6 | Cooling設定画面起動ボタン
7 | Heating設定画面起動ボタン
8 | DHW設定画面起動ボタン
9 | Price(Schedule)設定画面起動ボタン
10 | 連絡先(MAX16桁、数値/スペース/ハイフン/プラス)
11 | 日付(直接入力orコンボ)